用离子活度法和悬液Wien效应法测定土壤对单价阳离子结合能的比较研究*

周 俊1,2  李成保2†   程 程1,2  王玉军2  周东美2  周立祥1

（1 南京农业大学资源与环境科学学院，南京 210095）

（2中国科学院土壤环境与污染修复重点实验室，中国科学院南京土壤研究所，南京 210008）

摘  要    选用黑土、黄棕壤、红壤和砖红壤粘粒与蒙脱土作供试样本，用离子活度法与悬液Wien效应法测定不同粘粒对单价阳离子Na+ 和K+的平均结合自由能。测试结果表明，对于黑土、黄棕壤和蒙脱土而言，用Wien效应法和离子活度法测定的钠离子 的平均结合自由能△Gbi 比较一致，离子活度法相对于Wien效应法测定的钠离子平均自由结合能的相对误差在24%到10%之间；对于黑土和黄棕壤而言，用Wien效应法和离子活度法测定的钾离子平均结合自由能△Gbi 十分一致，相对误差在2 % 以下；对于红壤，相对误差为11.5%。结果还表明，钠玻璃电极应用于本试验条件下，仅当标准溶液与被测悬液的pH之差在0.5以下，才有测定意义；液膜钾电极在本试验条件下可用于测量土壤悬液中K+ 离子的活度，但在蒙脱土悬液中K+ 离子活度测量值偏大而不适用；到目前为止，还不能直接应用Wien效应法来测求带有正电荷的可变电荷土壤，如砖红壤，对单价阳离子的结合能。

关键词    离子活度；悬液Wien效应；土壤粘粒；单价阳离子；平均结合自由能

中图分类号    S153.2        文献标识码    A

为表征带电的土壤黏粒与离子间的相互作用，Marshall曾引入结合能的概念[ 1 ]，并且应用黏土膜电极，从黏土矿物类型、阳离子种类、阳离子饱和度以及黏土浓度等方面进行了大量工作[1~3 ]。宣家祥等[ 4 ]应用对Na+和K+离子具有专性反应的玻璃电极测定了土壤对Na+、K+离子的结合能，并研究了结合能与土壤电荷的关系。土壤物理化学研究结果表明[ 5~8 ]，各种离子的活度在土壤悬液及其平衡清液中是不一样的，所以不能用清液中的活度来代替悬液中的活度。土壤悬液中离子活度的原位测定只能依赖于离子选择电极[9 ]。由于离子电极的专性有限并且测定条件苛刻，再加上麻烦的液接电位，导致离子电极未能在土壤悬液离子活度测量中推广应用[10,11 ]。尽管如此，目前仍有数种离子，如H+、K+、Na+，具有性能较好的专性电极可供使用。这将为本项比较研究的开展提供一个有力的参照物。

近年来，Li等[12]研制开发了一种强电场直流电导测量装置，已被成功地用于测量土壤-水-电解质体系的直流电导率随外加场强的变化，即Wien 效应[13]。并从土壤悬液的Wien效应曲线的理论分析，提出了计算土壤黏粒与离子间的平均结合能的公式[14 ]，从而为测定任一离子与土粒间的结合能提供了一个理论依据；与此同时，开展了用悬液Wien效应法测定土壤黏粒与离子间平均结合自由能和吸附能的研究[10,11,15~20 ]。然而，用Wien效应法测定的结合能是否等同于离子活度法测定值，或者二者间有多大差异，迄今还没有研究过。本文选用黑土、黄棕壤、红壤、砖红壤和蒙脱土为供试粘粒，分别制成Na+和K+离子饱和的样品，然后用离子活度法（电位法）和悬液Wien效应法（电导法）测定Na+和K+ 2种阳离子与5种黏粒间的平均结合自由能。通过对两组测定数据的对比分析，试图阐明用悬液Wien效应法测定土壤对单价阳离子结合能的可靠性，为土壤黏粒与离子间平均结合自由能数据库的创建提供技术支撑。

- 测量原理

1.1  离子活度法

为某一离子饱和的黏粒用去离子水制成悬液后，放置数日，使达到平衡后用离子选择性电极测定悬液中的阳离子活度，并按照Marshall公式[1]计算土壤对阳离子的平均结合自由能（△Gbi）。

△Gbi = RTln = RTln                         （1）

式中，R为气体常数（8.314 J mol-1 K-1）,T为热力学温标K，c 为体系中的阳离子的总浓度，它可由黏粒的阳离子交换量和悬液浓度求得；α为悬液中阳离子的活度，ƒ为活性分数。在本文中，平均结合自由能简称结合能（kJ mol-1）。

1.2  悬液Wien效应法

带负电荷的阳离子饱和土壤黏粒在用去离子水配制成悬液后，吸附在土粒表面上的阳离子会部分离解到水溶液中，增加悬液的电导率。土壤悬液中Wien 效应的测量结果表明[13~15]，要使悬液电导率增加5 % 所需的场强（称为始显场强）为35~155 kV cm-1，也就是说，要比最小的外加场强（约15 kV cm-1）大得多，当场强由0 增加到15 kV cm-1 时悬液电导率基本上是不变的。因此，在最低的外加场强测量的悬液电导率可认作是没有外加电场时的电导率。

可以假定，在低场强（15 kV cm-1）下土粒泳动对悬液电导率的贡献跟电离阳离子相比是可以忽略的。根据直流电导机理，悬液电导的另一半必定是由阴离子引起的。阳离子和这些阴离子对悬液总电导的贡献是类似的，也就是说，在低场强下电离阳离子的贡献应为悬液电导率（EC0）的一半。如果土粒表面的饱和阳离子全部解离的话，对应的电导率（ECu）应为

ECu = 2CEC×Cp×λ                           （2）

式中，CEC为阳离子交换量（mol kg-1），Cp为悬液中黏粒浓度（kg L-1），λ为解离阳离子的当量电导（mS cm-1 mol-1 L）。因此，饱和阳离子的解离度可用下式计算：

ƒ0 = EC0/ECu = EC0/（2CEC×Cp×λ）                 （3）

计算阳离子平均结合自由能的Marshall公式[1,2]为：

ΔGbi =RTln（Ci/αi）= RTln（1/ƒ0）                   （4）

式中，αi为阳离子i的活度，Ci为悬液中该阳离子i的总浓度，ƒ0为活性分数，等于活度系数（αi / Ci ）。为方便起见，式(4)右边省去了负号。

如果我们假定，Marshall的活性分数等同于吸附阳离子的解离度，我们可将式（3）代入式（4），将会得到式（5），可用于计算阳离子对土粒的平均结合自由能：

ΔGbi = RTln（2CEC×Cp×λ/ EC0）                     （5）

- 材料与方法

2.1  供试粘粒

供试土壤为分别采自哈尔滨、南京、江西进贤、广东徐闻的黑土、黄棕壤、红壤和砖红壤的底层土。供试土壤的基本性质列于表1。采集的土样经风干后磨碎过60目筛，用沉降法提取小于2 μm的黏粒，并电析成H、Al-质。还以美国的Wyoming蒙脱土（全土）作纯黏土样品。四种供试土壤的黏粒和蒙脱土所带正电荷和负电荷密度随pH的变化绘示于图1。可以看出，可变电荷土壤，特别是砖红壤带有数量可观的正电荷。

表1   供试土壤的一些基本性质

Table 1  Some basic properties of the soils tested

| 土壤 Soil | 采样深度 Depth （cm） | 黏粒含量 Content of clay(<2μm) (%) | 有机质含量 Content of OM (g kg-1) | 阳离子交换量 CEC (cmol kg-1) | 氧化铁含量 Fe2O3 (g kg-1) | pH (H2O) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黑土 Black soil | 80~100 | 19.6 | 13.6 | 24.97 | 11.4 | 6.46 |
| 黄棕壤Yellow-brown soil | 50~100 | 15.9 | 5.4 | 16.61 | 16.9 | 6.46 |
| 红壤Red soil | 50 ~120 | 41.6 | 4.4 | 8.91 | 51.1 | 4.80 |
| 砖红壤 Latosol | >50 | 62.5 | 7.0 | 7.15 | 156.4 | 5.61 |
| 蒙脱土Montmorillonite |  | 全土 Whole |  | 35.4(pH7) |  | 9.18 |

图 1  四个供试土壤黏粒(<2μm)和蒙脱土的正、负电荷密度与pH的关系

Fig. 1  Negative and positive charge densities of the clay fractions (<2μm) of four tested soils and montmorillonite as function of pH

2.2  阳离子饱和黏粒和土壤悬液的制备

为将电析好的供试黏粒分别制成为Na+、K+ 离子饱和的样品，先用1 mol L-1的相应阳离子的氯化物溶液与样品相混合，充分振动平衡后用离心法倾去离心清液，同样操作需重复3次；然后用去离子水反复清洗这一样品，直至清洗液中刚好不含Cl-离子为止。阳离子饱和的湿样品烘干后磨碎过筛，以供制备土壤悬液之用。

同一处理样品制备二份悬液。称取一定量的阳离子饱和黏粒，置于50 ml 塑料瓶中，加入一定量的去离子水使成一定黏粒浓度的悬液；将瓶口密封后先振荡0.5 h，再超声波分散45 min。然后每天振荡1 h，测量电导值，约过7~10 d使体系达到充分平衡后才进行Wien 效应测量。同时取出一部分悬液供作离子活度和pH测量用。

2.3  离子活度的测量与结合能的计算

离子选择性电极由江苏电分析仪器厂生产。测定Na+离子活度的电极是6801型 pNa玻璃电极，该电极的Na+浓度测量范围pNa 0 ~ 7，介质pH必须在10以上方可避免H+离子的干扰。由于被测悬液是由阳离子饱和黏粒和去离子水配制而成的，不能加入其它电解质，为了避免H+离子的干扰，只能将标准溶液的pH调至与待测体系者相当。实验测定结果表明，这一方法是可行的。测定K+离子活度的电极是401型液体膜钾电极，K+浓度的测量范围为1~10-6 mol L-1，在pH 4~10之间无H+干扰。由于待测样品是被同一阳离子饱和的，所以除了H+离子外，没有其它阳离子的干扰。测量离子活度首先要在标准溶液中用离子电极测量电极电位E，用E 对离子浓度的对数（log α）作图，即可得一条标准曲线的直线方程[9]。图2A与图2B分别为Na+ 离子玻璃电极在pH为5.2~5.3的NaCl溶液中和K+离子电极在KCl溶液中所测定的多组电位响应曲线的一对例子。可以看出，在所测浓度范围内，拟合直线的线性相关很好。然后用pNa玻璃电极在含Na+ 悬液中测定相对于饱和甘汞电极的电位；用液体膜钾电极在含K+ 悬液中测定电位值，将这些电位值分别代入拟合方程y= 0.0249x + 0.981 7和y = 0.0174x – 3.654即可算出被测悬液中Na+、K+离子活度的对数值，进而可求得悬液中该阳离子的活度α 。在测定Na+、K+ 离子活度时，还用pH玻璃电极测定悬液的pH。根据悬液pH值可从电荷密度曲线（图1）上查得黏粒在该pH下的负电密度。由于悬液浓度是一定的，故可求得悬液中Na+和K+离子的总浓度c，将α、c代入式（1）即可求得Na+和K+ 离子的平均结合自由能△Gbi。为了检验离子电极的可靠性，过了1~2 d再次测量悬液中的阳离子活度，并求算△Gbi。

图 2  Na+ 离子玻璃电极在pH为5.2~5.3的NaCl溶液中(A)和K+离子电极在KCl溶液中(B)的电位响应

Fig. 2  Potential response of Na+ ion-glass electrode to Na+ activity in NaCl solution with pH of 5.2~5.3 (A) and Potential respond of K+ ion-electrode to of K+ activity in KCl solution (B)

2.4  Wien 效应的测量与结合能的计算

将新近开发的SHP-2 型高压短脉冲装置用于测量土壤悬液的Wien 效应[12~14]。它由一个脉冲式可变高压直流电源和一个专用电导池组成，输出的直流电压高达30 kV；脉冲宽度为数μS至数十μS；电导池电阻的测量范围为500Ω~20 kΩ。测量装置放在恒温室内，在恒温（25oC）下，将平衡的土壤悬液倒入电导池内，先用普通电导仪测量悬液的电导率，以确定低电场下待测悬液的电阻值是否位于装置的测量范围（500Ω~20kΩ）内。将电导池的二个电极端与装置的电压输出端相连接，将电导池内的悬液用搅棒搅匀后，先在1.5 kV下测量电导池内悬液的电阻，然后不断提升外加电压至5 kV，在不同电压下测量悬液的电阻，在每个外加电压下的测量至少必须重复3次，以使其中有二次测量值间的误差不大于1%。稍等片刻后搅匀悬液，逐次进行由高压到低压的降压测量，以校验升压测量中热效应等引起的误差是否减至最小。过1~2 d后再测量土壤悬液的Wien效应。由每次Wien效应测量可求得悬液在低电场下的直流电导率EC0，因此，对于每种样品的悬液来说，会有4个EC0值。

2.5  动电电位的测量

供试悬液在测量Wien 效应后，取其一定量的悬液用去离子水稀释成黏粒浓度为0.25 g L-1 的稀悬液。这里为了测定被不同氯化物饱和的粘粒在低电导率溶液中的动电性质而不使用支持电解质。稀释悬液超声波分散45 min，然后振荡1 h；平衡2~3 d，用JS94H 型微电泳仪（上海中晨数字技术设备有限公司）测量胶粒的ζ电位。将0.5 ml 待测悬液注入电泳杯，插入电极，置于三维平台上进行测定，从显示屏上直接读取ζ电位。对于同一悬液要重复读取ζ电位达6次以上，以观测偏差有多大。具体测量步骤可参阅JS94H 型微电泳仪的使用说明书。

- 结果与讨论

  - 不论是用离子活度法还是用Wien效应法测定的结合能，均有4次重复测量值，结果采用平均值。

3.1  不同粘粒与Na+离子的平均结合自由能

表2给出了供试悬液的黏粒浓度Cp、pH、低电场下的电导率EC0及Na+离子活度α的4次测定值的平均值。由悬液pH值从图1可获取该粘粒的负电荷密度，即阳离子交换量CEC，由式（3）求取Na+的解离度ƒ0，再由式（4）求得Na+ 的平均结合自由能△Gbi。Na+ 饱和黏粒水悬液中Na+ 的总浓度C = CEC×Cp，由悬液中Na+离子活度α可求得Na+的活性分数ƒ，代入式（1）也可求得Na+ 的平均结合自由能△Gbi。分别用Wien效应法和离子活度法4次测定的Na+ 离子与黑土、黄棕壤、红壤和蒙脱土黏粒的平均结合自由能之平均值示于表2。可以看出，对于黑土、黄棕壤和蒙脱土来说，这两种方法测定的Na+ 的平均结合自由能△Gbi 比较一致的，而对于红壤，离子活度法测值要比电导法者大4 kJ mol-1。这是由于红壤悬液pH 6.31比标准溶液pH5.3要大1个pH单位，致使钠电极在红壤悬液中的电位值变小而引起的[9]。H+离子对钠玻璃电极的干扰是很大的，要求被测体系的pH＞10方可正确测定Na+离子的电位响应值。在本研究中，悬液pH是不可调节的，否则会破坏被测悬液的离子组成及其平衡。实际上，我们既没有去调节悬液的pH，也没有调节标准溶液的pH，二者都是自然的。当二者相差约在0.5以下，离子活度法相对于Wien效应法测定的平均自由结合能的相对误差在24%到10%之间。

表2  Na+离子饱和样品悬液的黏粒浓度Cp、低电场电导率EC0、pH、Na+离子活度α 及其平均结合自由能△Gbi

Table 2  Clay concentration (Cp), electrical conductivity (EC0) at low field strength, pH, Na+ ion activity (α), and mean free binding energy (△Gbi) in sample suspensions saturated with Na+ ion

| 样品 Sample | Cp （g L-1） | EC0 （μS cm-1） | pH | αNa+ （mmol L-1） | ΔGbi1） （ kJ mol-1） I II | (¦II-I¦)/I2） % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黑土 Black soil | 20 | 54.2 | 5.53 | 0.410 | 6.043 | 6.645 | 9.96 |
| 黄棕壤 Yellow-brown soil | 20 | 41.0 | 5.74 | 0.600 | 6.654 | 5.043 | 24.21 |
| 红壤 Red soil | 20 | 20.7 | 6.31 | 0.0252 | 6.431 | 10.499 | 63.26 |
| 蒙脱土 Montmorillonite | 5 | 29.1 | 5.85 | 0.298 | 4.407 | 3.496 | 20.67 |

1）I 与II 分别为Wien效应法和离子活度法测定值 I and II are ΔGbi determined by Wien effect method and ΔGbi determined by ion activity method，respectively；2）(|II-I|)/I 为离子活度法测定值对于Wien效应法的相对误差 (|II-I|)/I is the relative error of ΔGbi determined by ion activity method to ones determined by Wien effect method

从图3A所示的柱状图可以看出，活度法测定值的标准差（0.105 ~ 0.442）远大于电导法（0.048 ~ 0.265）。原位测量悬液中的离子活度法虽是经典方法，但由于悬液中离子活度的测量存在不少问题[8,9]，往往很难测准悬液中的离子活度，如钠玻璃电极，要求待测体系的pH要大于10，对于本项研究是无法达到的；但当用于测求标准曲线的溶液的pH与被测悬液的pH相近不超过0.5时，二种方法测求的△Gbi 值就有可比性,，而当pH相差较大，如相差1的红壤悬液来说，活度法测定的△Gbi值要比电导法大63%。这种差异差除了主要是pH因素所致外，还可能有液接电位的影响[21]。

I  黑土Black soil    II  黄棕壤Yellow-brown soil    III  红壤Red soil

IV  蒙脱土Montmorillonite     V   砖红壤Latosol

图 3  由离子活度法和Wien效应法测定不同黏粒对Na+（A）和K+（B）离子的平均结合自由能

Fig.3  Mean free binding energies of Na+(A) and K+(B) to various clay particles determined by means of ion activity method and Wien effect method

3.2   不同黏粒与K+离子的平均结合自由能

表3给出了供试悬液的黏粒浓度Cp、pH、低电场下的电导率EC0及K+离子活度α的4次测定值的平均值。同样可由式（4）求得K+ 的平均结合自由能△Gbi。和由式（1）求得K+ 的平均结合自由能△Gbi。分别用Wien效应法和离子活度法多次测定的K+ 离子与黑土、黄棕壤、红壤、蒙脱土和砖红壤黏粒的平均结合自由能平均值列于表3。可以看出，对于黑土和黄棕壤来说，这两种方法测定的钾离子平均结合自由能△Gbi 十分一致，相对误差在2 % 以下；对于红壤和和砖红壤，相对误差分别为11.5% 和136.1%。这一较大的相对误差可能是由于土壤黏粒表面带有正电荷的缘故，由图1得知，在测定pH条件下，红壤表面正电荷是负电荷的10.3 %，砖红壤则为 87.8 %；这会导致用Wien效应法测量的红壤和砖红壤黏粒对K+的结合能值产生明显偏差，因为红壤和砖红壤黏粒表面的正、负电荷点所吸附的阴、阳离子解离下来均会对悬液电导有贡献[16]，这与仅带负电荷的黑土和黄棕壤是不一样的。蒙脱土的相对误差为35%，即离子活度法测定结合能值（2.901 kJ mol-1）远小于Wien效应法测定值 (4.432 kJ mol-1)，这是由于悬液中K+活度测量值α偏大而导致活度法测定的结合能值偏小。液膜钾电极在蒙脱土悬液中电极电位会偏大的机理尚不清楚，有待进一步研究。蒙脱土悬液Wien效应法测定的△Gbi值小于黑土和黄棕壤是由于悬液浓度不同所引起的，因为悬液浓度越大，则粘粒对阳离子的结合能就越大[4]。

表3  K+离子饱和样品悬液的黏粒浓度Cp、低电场电导率EC0、pH、K+离子活度α 及其平均结合自由能△Gbi

Table 3  Clay concentration (Cp), electrical conductivity (EC0) at low field strength, pH, Na+ ion activity (α), and mean free binding energy (△Gbi) in sample suspensions saturated with K+ ion

| 样品 Sample | Cp （g L-1） | EC0， （μS cm-1） | pH | α （mmol L-1） | Gbi1） （kJ mol-1） I II | (¦II-I¦)/I 2） % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黑土 Black soil | 20 | 48.8 | 5.01 | 0.744 | 6.734 | 6.768 | 0.52 |
| 黄棕壤 Yellow-brown soil | 20 | 23.4 | 5.25 | 0.338 | 7.795 | 7.928 | 1.71 |
| 红壤 Red soil | 20 | 20.1 | 5.15 | 0.335 | 5.791 | 5.195 | 11.47 |
| 蒙脱土 Montmorillonite | 5 | 26.8 | 5.52 | 0.591 | 4.432 | 2.901 | -34.54 |
| 砖红壤 Latosol | 20 | 15.8 | 4.25 | 0.162 | 2.204 | 5.204 | 136.1 |

1）I 与II 分别为Wien效应法和离子活度法测定值 I and II are ΔGbi determined by Wien effect method and ΔGbi determined by ion activity method，respectively；2）(|II-I|)/I 为离子活度法测定值对于Wien效应法的相对误差 (|II-I|)/I is the relative error of ΔGbi determined by ion activity method to ones determined by Wien effect method

3.3   Na+、K+ 离子饱和黏粒的ζ电位

供试悬液黏粒的动电电位示于图4。可以看出，Na+饱和黏粒的ζ电位的变化顺序为黑土 > 黄棕壤 > 蒙脱土 >> 红壤 > 砖红壤，与黑土、黄棕壤和蒙脱土对Na+的结合能顺序基本上是一致的。这表明黏粒表面的负电荷量越多，对Na+的结合能就越大。红壤的ζ电位（-32 mV）要远正于其它粘粒（-59 ~ -66 mV），但用电导法测算的Na+ 结合能仍然很大。这可能与Na+饱和红壤黏粒制备时游离电解质洗除过度，导致红壤悬液的低电场电导率EC0偏小有关。对于同种黏粒来说，K+饱和黏粒的ζ电位（图4B）小（正）于Na+ 饱和者（图4A），这表明K+与黏粒的结合强于Na+离子，因为只有更多的K+离子位于双电层的滑动面之内，才能使黏粒的ζ电位正移。这一动电测量结果与用电导法和活度法测定的黑土和黄棕壤对K+的结合能大于Na+的实验结果是吻合的。对于蒙脱土，电导法测定的K+立结合能（4.432 kJ mol-1）由于蒙脱土悬液浓度很稀（5 g L-1）而只是稍大于Na+ 者(4.407 kJ mol-1) [4]；但是活度法测定的蒙脱土对K+ 的结合能反而小于对Na+者，可能与蒙脱土悬液对液膜钾电极的电位响应存在干扰有关。

I  黑土Black soil    II  黄棕壤Yellow-brown soil    III  红壤Red soil

IV  蒙脱土Montmorillonite     V   砖红壤Latosol

图 4  Na+ 和K+ 离子饱和的不同黏粒在去离子水中的动电电位

Fig.4 Zeta potentials of various clay particles saturated with Na+ and K+ in deionized water

- 结 论

1）所用钠玻璃电极要求被测体系的pH＞10方能正确测定Na+离子活度，当标准溶液和供试悬液的pH相差约在0.5以下，如黑土、黄棕壤和蒙脱土悬液，用Wien效应法和离子活度法测定的Na+ 的平均结合自由能△Gbi 比较一致，离子活度法相对于Wien效应法测定的钠离子平均自由结合能的相对误差在24%到10%之间。对于红壤，由于悬液pH （6.31）比标准溶液pH（5.3）要高1个pH单位，离子活度法测值偏大而不适用。

2）对于黑土和黄棕壤来说，用Wien效应法和离子活度法测定的钾离子平均结合自由能△Gbi 十分一致，相对误差在2 % 以下；对于红壤和和砖红壤，相对误差分别为11.5% 和136.1%。这一较大的相对误差可能是由于土壤黏粒表面带有正电荷的缘故。蒙脱土的相对误差为35%，即用离子活度法测定的结合能值（2.901 kJ mol-1）远小于Wien效应法测定值 (4.432 kJ mol-1)，这是由于悬液中K+活度测量值α偏大而导致活度法测定的结合能偏小。

3）对于同种黏粒来说，K+饱和黏粒的ζ电位小（正）于Na+ 饱和者，这表明K+与黏粒的结合强于Na+离子。这一动电测量结果与用电导法和活度法测定的黑土和黄棕壤对K+的结合能大于Na+的结果是一致的。对于蒙脱土，电导法测定的K+ 的结合能（4.432 kJ mol-1）由于蒙脱土悬液浓度很稀（5 g L-1）而只是稍大于Na+ 者(4.407 kJ mol-1) [4]；但是活度法测定的蒙脱土对K+ 的结合能反而小于对Na+者，其原因不清楚，可能与蒙脱土悬液对液膜钾电极的电位响应存在干扰有关。

4）6801型钠玻璃电极应用在本试验条件下，当标准溶液与被测悬液的pH之差在0.5以下，所测量的电极电位值可用于求算Na+离子活度和Na+的平均结合自由能，并与电导法测定值基本一致；401型液膜钾电极在本试验条件下可用于土壤悬液中K+ 离子活度的测量，但在蒙脱土悬液中K+ 离子活度测量值偏大而不适用。对于带有正电荷的可变电荷土壤，如砖红壤，目下还不能用Wien效应法来测求它对阳离子的结合能。

5）本项研究的初步结果表明，用离子活度法和悬液Wien效应法测定恒电荷土壤对单价阳离子Na+和K+的结合能是一致的。因此，对于没有实用专性电极的其它单价阳离子，目下无法采用离子活度法来测定它们与土粒间的结合能，但可用悬液Wien效应法来测定土壤对这些阳离子的结合能。这就是开展本项研究的意义所在。

参考文献

[1] Marshall C E. The electrochemistry of the clay minerals in relation to pedology. Trans. 4th Intern. Congr. Soil Sci. Groningen: Hoitsema Brother, 1950. 1: 71~82

[2] Marshall C E. The activities of cations held by soil colloids and the chemical environment of plant roots. In : Troug E. ed. Mineral Nutrition of Plants. Wisconsin: Univ. Wisconsin, 1953. 57~77

[3] Marshall C E. Multifunctional ionization as illustrated by the clay minerals. In: Clays and Clay Minerals. Washington, D. C.: Nat. Acad. Sci.—Nat. Res. Council, 1954. 327: 364~385

[4] 宣家祥，张畹根，于天仁. 土壤电化学性质的研究 V. 土壤对阳离子的结合能与土壤电荷的关系. 土壤学报, 1965, 13(4): 427~436.  Xuan J X, Zhang W G, Yu T R. Studies on the electrochemical properties of soils V. Binding energies of cations in relation to the electrical charge of the soil (In Chinese). Acta Pedologica Sinica, 1965, 13(4): 427~436

[5] P R 劳 著. 土壤物理化学. 北京: 农业出版社, 1985. 70~221. Low P R. Physical Chemistry of Soils (Trans. in Chinese). Beijing: Agriculture Press, 1985. 70~221

[6] 于天仁, 等著. 水稻土的物理化学. 北京: 科学出版社, 1983. 35~205. Yu T R, et al.. Physical Chemistry of Paddy Soils (In Chinese). Beijing: Science Press, 1983. 35~205

[7] 于天仁. 土壤化学现象中的能量关系. 土壤学报, 1963, 11(1): 99~108.  Yu T R. Changes of energy in the chemical reactions of soil (In Chinese). Acta Pedologica Sinica, 1963, 11(1): 99~108

[8] 于天仁 等编著. 土壤的电化学性质及其研究法 (修订本).  北京: 科学出版社, 1976. 481~512. Yu T R., et al. eds. Electrochemical Properties of Soils and Their Research Methods (Revision) (In Chinese). Beijing: Science Press, 1976. 481~512

[9] 于天仁, 季国亮, 等编著. 土壤和水研究中的电化学方法. 北京: 科学出版社, 1991. 1~275.  Yu T R. et al. eds. Electrochemical Methods in Soil and Water Research (In Chinese). Beijing: Science Press, 1991. 1~275

[10] 王卫, 王玉军, 李成保, 等. 用悬液Wien效应研究阳离子与土壤粘粒间的能量关系. 土壤学报, 2007, 44(3): 451~457. Wang W, Wang Y J, Li C B, et al. Energy relationship between cations and soil clay particles as inferred from the Wien effect in dilute suspensions (In Chinese). Acta Pedologica Sinica, 2007, 44(3): 451~457

[11] 朱浩文, 王玉军, 姜军, 等. 用悬液Wien效应研究Na+、K+、NH4+、Ca2+、Zn2+ 和Cd2+阳离子与红壤粘粒间的相互作用及能量关系. 土壤学报, 2009, 46(2): 308~314. Zhu H W, Wang Y J,  Jiang J, et al. Interactions and energy relationships between Na+、K+、NH4+、Ca2+、Zn2+ and Cd2+ cations and clay fraction of red soil as inferred from the Wien effect in dilute suspensions (In Chinese). Acta Pedologica Sinica, 2009, 46(2): 308~314

[12] Li C B, Friedman S P. An apparatus for measuring the Wien effect in suspensions. Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 2003, 222: 133~140

[13] Li C B, Friedman S P, Zhao A Z. Wien effect in suspensions of electrodialyzed soil particles and its influencing factors. Pedosphere, 2002, 12: 235~242

[14] Li C B, Zhao A Z, Friedman S P. A new method to estimate adsorption energies between cations and soil particles via Wien effect measurements in dilute suspensions and an approximate conductivity-activity analogy. Environmental Science and Technology, 2005, 39: 6 757~6 764

[15] Li C B, Friedman S P, Zhao A Z. Interactions of cations with electrodialyzed clay fraction of soils as inferred from Wien effect in soil suspensions. Pedosphere, 2003, 13: 59~66

[16] Li C B, Friedman S P, Zhao A Z. Capacities of clay fraction of a Latosol to retain cations and anions as inferred from the Wien effect in soil suspensions. Pedosphere, 2003, 13: 165~172

[17] Jiang J, Li C B, Zhao A Z, et al. Interactions of heavy metal ions with paddy soils as inferred from Wien effect measurements in dilute suspensions. Pedosphere, 2006, 16(6): 718~725

[18] Wang Y J, Li C B, Wang W, et al. Binding and Adsorption Energies of Heavy Metal Ions with Hapli-Udic Argosol and Ferri-Udic Argosol Particles. Pedosphere, 2007, 17(6): 688~696

[19] Wang Y J, Li C B, Wang W, et al. Wien effect determination of adsorption energies between heavy metal ions and soil particles. SSSAJ, 2008, 72(1): 11~17

[20] Zhu H W, Wang Y J, Jiang J, et al. Wien effect characterization of the interactions of ions with oppositely charged sites on the surfaces of variable-charge soils. Pedosphere, 2009, …….

[21] 宣家祥, 于天仁. 土壤电化学性质的研究  IV. 悬液效应产生的原因. 土壤学报, 1964, 12: 307~319. Xuan J X, Yu T R. Studies on the electrochemical properties of soils IV. The reasons creating the suspension effect (In Chinese). Acta Pedologica Sinica, 1964, 12: 307~319

COMPARISON BETWEEN ION ACTIVITY METHOD AND SUSPENSION WIEN EFFECT METHOD IN DETERMINING BINDING ENERGY BETWEEN SOILS AND       MONOVALENT CATIONS

Zhou Jun1,2  Li Chengbao2†  Cheng Cheng1,2  Wang Yujun2   Zhou Dongmei2  Zhou Lixiang1

(1College of Resources and Environmental Science, Nanjing Agricultural University, Nanjing 210095, China)

(2 Key Laboratory of Soil Environment and Pollution Remediation, Institute of Soil Science,

the Chinese Academy of Sciences, Nanjing 210008, China)

Abstract    Samples of montmorillonite and clay fractions (＜2 μm) of black soil, yellow-brown soil, red soil, and latosol were used in the test to determine mean free binding energies (△Gbi) between monovalent cations Na+, and K+ and various clay particles with the ion activity method and the suspension Wien effect method. Results show that the values of △Gbi determined of Na+ to black soil, yellow-brown soil and montmorillonite with the two different methods were quite similar, and the relative errors of △Gbi of Na+ determined with the ion activity method in relation to those determined with the Wien effect method varied in the range from 24% to 10%; the values of △Gbi determined of K+ to black soil, and yellow-brown soil with the two different methods were almost the same, with relative errors lingering below 2%. But the relative errors of △Gbi determination of red soil were about 11.5%. The results also indicated that the sodium glass electrode is applicable to this experiment only when the difference in pH between the standard solution and the suspension to be tested is less than 0.5; and the liquid-membrane potassium electrode can be used to determine K+ activity in the soil suspensions in this experiment, but can not in the suspensions of montmorillonite. However, it is still impossible to directly apply the Wien effect method to determination of binding energy of monovalent cations to the variable-charge soils, positive in charge, such as latosol.

Key words   Ion activity; Wien effect in suspension; Soil clay particle, Monovalent cation; Mean free binding eneregy

# Footnotes

*中国科学院知识创新工程项目（ISSASIP0718）和国家自然科学基金项目（47871114）资助

†通讯作者，E-mail: chbli@issas.ac.cn

作者简介：周  俊（1984 ~ ），女，硕士研究生，主要从事环境化学研究。Email: zhoujunsophi@163.com

收稿日期：2009-02-10；收到修改稿日期：2009-06-05